## Sheet1
荆楚理工学院科技园C112室电源进线电缆改造项目
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 电缆线 WDZ-YJE-4X120+1X70 | 30 | m | 471 | 14130 | 实时价（价格随铜价涨跌）
2 | 空气开关 MCCB-250N/250A/3P | 1 | 套 | 650 | 650 | 含材料、人工
3 | 304不锈钢 空开箱 | 1 | 套 | 450 | 450 | 尺寸：500*600*200*1
4 | 镀锌桥架增补 | 11 | m | 78 | 858 | 尺寸：100*200*1
5 | 电缆线敷设 | 30 | m | 85 | 2550 | 含材料、人工
6 | 空开箱、空气开关安装及调试 | 1 | 项 | 300 | 300 | 含材料、人工
|  |  |  | 合计 | 18938